Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Трубна арматура різна»

код за ДК 021:2015: 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-10-10-013586-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару, визначено відповідно до потреб з установки лічильників тепла (згідно проектів) та підключення насосів на ЦТП.

Місце поставки товару: Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1 (за заявкою).

Строк поставки товару: до 15.11.2023 р.

| № | Найменування товару | Од. | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переходи 200*150*6 | шт. | 6 | Ду 200*150*6 |
| 2 | Переходи 150*80*4,5 | шт. | 8 | Ду150*80*4,5 |
| 3 | Переходи 150*65*4 | шт. | 8 | Ду 150*65*4 |
| 4 | Переходи 32*25*3,5 | шт. | 4 | Ду 32*25*3,5 |
| 5 | Переходи 40*32*3,5 | шт. | 8 | Ду 40*32*3,5 |
| 6 | Переходи 48*32*3,5 | шт. | 4 | Ду 48*32*3,5 |
| 7 | Переходи 57*32*3,5 | шт. | 6 | Ду 57*32*3,5 |
| 8 | Відвід сталевий 90⁰ Ду 15 2,5мм | шт. | 16 | 90⁰ Ду 15 2,5мм |
| 9 | Відвід сталевий 90⁰ Ду 76 4мм | шт. | 10 | 90⁰ Ду 76 4мм |
| 10 | Відвід сталевий 90⁰ Ду 250 6мм | шт. | 2 | 90⁰ Ду 250 6мм |
| 11 | Відвід сталевий 90⁰ Ду 425 8мм | шт. | 2 | 90⁰ Ду 425 8мм |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

54 912,90 гривень з ПДВ (п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот дванадцять гривень  90 коп.).

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до двох цінових пропозицій і обрано середню:

1) ТОВ “Чернігівторг” – 57 448,10 грн. з ПДВ;

2) ПП “Компанія Альянс ТМ”  – 52 377,70 грн. з ПДВ.

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.