Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Олива

за  ДК 021:2015 код 09210000-4 “Мастильні засоби”

(конкретний код за ДК 021:2015 код 09211100-2 “Моторні оливи”)

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2024-12-09-018137-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Мета: Для  безперебійної роботи  двигуна Perkins 4016E61 TRS (який встановлений на центральній котельні міста)  існує необхідність в Оливі MATRIX GE LA OIL 40.

Зміна оливи  може вплинути на експлуатаційні характеристики двигуна так як тривалий час використовувалася олива Matrix GE LA Oil 40, що показала позитивні експлуатаційні характеристики на роботі двигуна Perkins 4016E61 TRS який працює на природному газі з 2004 року. Змішувати оливу MATRIX GE LA Oil 40 із іншими оливами не рекомендовано, тому що інші оливи можуть блокувати якісні показники оливи MATRIX GE LA Oil 40. Саме ця олива гарантує захист двигуна від іржі та корозій, захист від западання клапану, подовжений термін експлуатації та низькі витрати при випаровуванні.

Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичної потреби за попередній рік та наявності коштів у Замовника.

Технічні вимоги розроблені відповідно до виробничих потреб підприємства (Додаток №1 до тендерної документації):

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Олива | (конкретний код 09211100-2 “Моторні оливи”) | 4 бочки по 208 літрів (всього 832 літрів) | м. Славутич, вул. Кленовий проїзд 1 | До 31.12.2024 |

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями

- Очікувана вартість предмета закупівлі:

184 264,00 грн. з ПДВ;  грн.  (сто вісімдесят чотири тисячі двісті шістдесят чотири гривні 00 коп.)

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено методом порівняння ринкових цін та обрано середню.

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.