Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управляння житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Послуги з ремонту та обслуговування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж, обладнання центральних теплових пунктів, вузлів обліку (в т.ч. електрообладнання, обладнання КВП та системи автоматизації)” Код ДК: 021:2015 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення.

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-05-14-007300-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні

Мета:

- Ремонт  магістральних та внутрішньо квартальних теплових мереж, обладнання центральних теплових пунктів, вузлів обліку, електрообладнання та обладнання КВП та систем автоматизації, згідно графіків ППР та ТОР.

- Послуги з оперативно-технічного обслуговування магістральних та внутрішньо квартальних теплових мереж, обладнання центральних теплових пунктів, вузлів обліку, електрообладнання та обладнання КВП та А.

Послуга   закуповується   через   відсутність    персоналу для обслуговування                   даних    дільниць.

Період надання послуги: з 01.07.2025 по 31.12.2025 р.

Місце надання послуги: Україна, м. Славутич (Київська обл.):  магістральні та внутрішньоквартальні теплові мережі м. Славутич від УТ-1 до споживачів;

- Центральний  тепловий пункт №1 – Поліський кв-л.;

- Центральний  тепловий пункт №2 – Київський кв-л;

- Центральний  тепловий пункт №3 – Деснянський кв-л.;

- Центральний  тепловий пункт №4 – Ризький кв-л;

- Центральний  тепловий пункт №5 – Тбіліський кв-л;

- Центральний  тепловий пункт №6 – пр-кт Незалежності;

- Центральний  тепловий пункт №7 – Привокзальна площа;

- Центральний  тепловий пункт №8 – Чернігівський кв-л;

- Центральний  тепловий пункт №9 – Добринінський кв-л;

- Тепловий пункт -25 – Єреванський кв-л.

Кількість: 1 послуга

- Очікувана вартість предмета закупівлі:

4 500 000,00 грн. з ПДВ. (чотири мільйони п`ятсот тисяч гривень 00 коп.)

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої Замовником на основі фактичного використання послуги у попередніх роках та актів виконаних робіт за попередні роки.

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.