Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Труби сталеві безшовні»

за кодом ДК 021:2015 – 44160000-9 “Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-07-14-010792-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Закупівля труб здійснюється з метою заміни труб на тепломережах міста.

Дана закупівля спрямована на попередження аварійних ситуацій, покращення якості надання комунальних послуг мешканцям та виконання поточних ремонтів і обслуговування систем.

Місце постачання товару: Київська обл.., м. Славутич, Кленовий проїзд, 1.

Строк поставки товару:  до 31.12.2025 р.

Перелік та кількість товарів:

| № з/п | Найменування | Конкретний код за ДК 021:2015 | Од. вим. | Кіль-кість | Характеристики, встановлені Замовником (вимоги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 20*3 | 44163100-1 Труби | м | 54 | Труби сталеві безшовні холоднодеформовані , гр.В м/с 20 ДСТУ 8939-19 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 2 | Труба 27*3,2 | 44163100-1 Труби | м | 24 | Труби сталеві безшовні холоднодеформовані, гр.В м/с 20 ДСТУ 8939-19 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 3 | Труба 32*4 | 44163100-1 Труби | м | 24 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 4 | Труба 42*4 | 44163100-1 Труби | м | 30 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 5 | Труба 60*3,5 | 44163100-1 Труби | м | 54 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 6 | Труба 76*4 | 44163100-1 Труби | м | 72 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 7 | Труба 89*4 | 44163100-1 Труби | м | 162 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 8 | Труба 108*4 | 44163100-1 Труби | м | 150 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 9 | Труба 133*5 | 44163100-1 Труби | м | 24 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 гр.В Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |
| 10 | Труба 159*6 | 44163100-1 Труби | м | 24 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані м/с 20 гр.В ДСТУ 8938:2019 Відрізки труб повинні бути не менше 6 метрів |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

477 480,82  грн. з ПДВ (чотириста сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят гривень 82 коп.) з ПДВ.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.