Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Сіль  (натрій хлорид)

код за ДК 021:2015 14410000-8 Кам’яна сіль

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-05-21-012625-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до технологічних потреб з водопідготовки Центральної котельні м. Славутич.

Місце постачання товару: Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1.

Строк поставки товару:  з моменту підписання договору  до 31.08.2026р.

| № п/п | Найменування товару | Од. | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сіль (натрій хлорид) | тн | 30 | 1) відповідність ДСТУ 4246:2003: - фізико-хімічні показники для ґатунок вищий, мас.частка хлористого натрію не менше 97,7 % (згідно п.п.4.2.1, табл. 1) -за крупністю - мелена, помел N3 (згідно п.п.4.2.3, табл.2) - без фероціаніду калію або інших протизлежувальних добавок (згідно п.п. 4.2.2) - - фасування: поліпропіленові мішки або поліетиленові мішки з плівковим мішком-вкладкою (по 50 кг або 25кг), згідно ГОСТ 19360 Вимоги до характеристики: 1) За способом одержування – кам`яна. 2) За якістю – ґатунок вищий. 3) За видом – без добавки. 4) За крупністю – мелена, помел 3. Запропонований товар іноземного виробництва повинен суворо відповідати п.п. 4.2.1.(табл.1, показники 1-8); п.п. 4.2.2.; п.п. 4.2.3 (табл.2.) технічних вимог ДСТУ 4246:2003 |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

268 200,00   грн. з ПДВ (двісті шістдесят вісім тисяч  двісті гривень 00 коп.)

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.