Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників,

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

“Фланці” код за ДК 021:2015: 44160000-9 “Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби”

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-06-11-011334-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до потреб з обслуговування теплових мереж міста та центральної котельні                   м. Славутича.

| № | Номенклатура | Конкретний код за ДК 021:2015 | К-ть |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланець сталевий плоский Ду250 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 4 | шт | Тиск 16 |
| 2 | Фланець сталевий плоский Ду200 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 16 |
| 3 | Фланець сталевий плоский Ду100 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 20 | шт | Тиск 16 |
| 4 | Фланець сталевий плоский Ду80 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 20 | шт | Тиск 16 |
| 5 | Фланець сталевий плоский Ду50 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 16 |
| 6 | Фланець сталевий плоский Ду40 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 16 |
| 7 | Фланець сталевий плоский Ду32 Ру16 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 16 |
| 8 | Фланець сталевий плоский Ду 200 Ру 25 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 25 |
| 9 | Фланець сталевий плоский Ду 150 Ру 25 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 25 |
| 10 | Фланець сталевий плоский Ду 100 Ру 25 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 25 |
| 11 | Фланець сталевий плоский Ду 50 Ру 40 | 42131100-7 “ Арматура, що визначена за функціональними ознаками ” | 10 | шт | Тиск 40 |

Місце надання послуги: Київська обл,  м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8, або Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1 (за заявкою).

Строк поставки товару: з моменту підписання договору до 26.12.2026 р.

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

118 109,96  грн. з ПДВ (сто вісімнадцять тисяч сто дев`ять гривень 96 коп.) з ПДВ. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

- Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства (кошти від господарської діяльності)